様式第12号(第10条、第14条関係)

| 地質分析結果証明書 年 月 日 |
| --- |
| 様 採取場所 試料名 | 分析機関名 代表者 所在地 電話番号 環境計量士 |
| 年 月 日に依頼のあった検体について、平成3年環境庁告示第46号付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。 (検体区分 ) |
| 項目 単位 | 測定値 | 定量下限値 | 基準値 | 測定方法 |
| カドミウム | mg／l |  |  | 0.003 |  |
| 全シアン | mg／l |  |  | 不検出 |  |
| 有機 | mg／l |  |  | 不検出 |  |
| 鉛 | mg／l |  |  | 0.01 |  |
| 六価クロム | mg／l |  |  | 0.05 |  |
| 素 | mg／l |  |  | 0.01 |  |
| 総水銀 | mg／l |  |  | 0.0005 |  |
| アルキル水銀 | mg／l |  |  | 不検出 |  |
| ポリ塩化ビフェニル | mg／l |  |  | 不検出 |  |
| ジクロロメタン | mg／l |  |  | 0.02 |  |
| 四塩化炭素 | mg／l |  |  | 0.002 |  |
| クロロエチレン | mg／l |  |  | 0.002 |  |
| 1,2－ジクロロエタン | mg／l |  |  | 0.004 |  |
| 1,1－ジクロロエチレン | mg／l |  |  | 0.1 |  |
| 1,2－ジクロロエチレン | mg／l |  |  | 0.04 |  |
| 1,1,1－トリクロロエタン | mg／l |  |  | 1 |  |
| 1,1,2－トリクロロエタン | mg／l |  |  | 0.006 |  |
| トリクロロエチレン | mg／l |  |  | 0.01 |  |
| テトラクロロエチレン | mg／l |  |  | 0.01 |  |
| 1,3－ジクロロプロペン | mg／l |  |  | 0.002 |  |
| チウラム | mg／l |  |  | 0.006 |  |
| シマジン | mg／l |  |  | 0.003 |  |
| チオベンカルブ | mg／l |  |  | 0.02 |  |
| ベンゼン | mg／l |  |  | 0.01 |  |
| セレン | mg／l |  |  | 0.01 |  |
| ふっ素 | mg／l |  |  | 0.8 |  |
| ほう素 | mg／l |  |  | 1 |  |
| 1,4-ジオキサン | mg／l |  |  | 0.05 |  |
| 農用地 (田に限る) | 素 | mg／kg |  |  | 15 |  | 含有試験 |
|  | 銅 | mg／kg |  |  | 125 |  |  |
| 検体の性状 | 形状 |  | 色 |  | におい |  |
| 備考 |  |