様式第3号(第4条関係)

液化石油ガス設備工事概要書

|  | 容器(貯蔵能力500kg超1,000kg未満) 表 |
| --- | --- |

1　届出の内容

| 液化石油ガス設備工事 | 新設・変更 |
| --- | --- |

2　液化石油ガス販売事業者(予定)

| 登録番号 | 事業者名称・販売所名称 |
| --- | --- |

3　工事従事者(設備工事に従事した者全員を記入すること。)

| 氏名 | 免状交付地 | 設備士免状No | 直近の講習受講年月日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 都道府県 |  | 年 月 日 |

4　供給設備

| 項目 | 対応事項 |  |
| --- | --- | --- |
| (1) 屋外の火気との距離 | ・ 水平距離( ｍ) ・ 対象物件(駐車場、電気設備、ボイラー、焼却炉、燃焼器具、その他 ) ・ 2ｍ以内の場合の措置（ ) |  |
| (2) 容器の腐食防止措置 | ア 床は水平で排水が良い。(コンクリート打ち等) イ その他 ( ) |  |
| (3) 容器を40度以下に保つ措置 | ア 屋根 イ 隔壁 (対象熱源 ) ウ 散水装置 エ その他 ( ) |  |
| (4) 容器を転落、転倒等による損傷防止措置 | ア 屋根又はひさしの垂直投影面の内側にある。 イ チェーン ) ウ その他 ( ) |  |
| (5) 流出防止措置 (ハザードマップ等で1ｍ以上の浸水が想定されている地域） | ア 軒先の設置 - 固定金具（ベルト又は鉄鎖が外れにくいもの） - ベルト又は鉄鎖（ゆるみなく取付け固定） □ 20㎏超え容器：容器の底部からの高さ1/4及び3/4程度の位置（＊いずれか1本はプロテクター開口部に通して取付け可） □ 20㎏以下容器：プロテクター開口部に通す イ 容器収納庫への保管 |  |
| (6) 換気の状況 (独立した容器置場に収納した場合) | ・ 容器置場の面積 ㎡ ・ 換気口面積(合計) ㎡ ＊二方向以上に分散し、床面に接していること。 |  |
| (7) 強制気化装置 | ア あり ＊ありの場合型式認定合格証を添付すること。 イ なし |  |
|  |  | 容器(貯蔵能力500kg超1,000kg未満) 裏 |

5　ガス漏れ警報器設置状況

| 設置年月日 | メーカー・型式・機種名等 | 設置個数 |
| --- | --- | --- |

6　施工後の表示(掲示したものと同様に記入すること。)

| 工事事業者の氏名又は名称 | 連絡先 | 施工年月日又は工事番号 |
| --- | --- | --- |

7　配管の状況

| (1) 配管がすべて露出 (2) すべて埋設又は一部埋設 | (2)の場合埋設管腐食防止装置 |
| --- | --- |

8　添付書類

(1)　案内図(施設又は建築物の位置を示す図)

(2)　供給設備付近の配置図(施設等の内における貯蔵場所を示す見取図)

＊火気距離等記入

(3)　配管図(アイソメ図)

(4)　気密試験結果(自記圧力計記録)

(5)　写真　供給設備(容器、集合配管、容器置場付近、屋根等、埋設配管)

消費設備(ガス漏れ警報器)